ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES DEL CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No: DGA-DCO-IR-00051-19, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO, SOLICITADO  POR LA CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES Y FISCALÍA GENERAL ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 09:00 horas del día 17 de JULIO del año 2019, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Adquisiciones, dependiente de la Oficialía Mayor del poder Ejecutivo del Estado, sitio en la calle de  Vallarta N° 195, de la Col. Tequisquiapam de esta Ciudad, se reunieron el Director General de Adquisiciones, el C. Miguel Angel Montoya Mercado, el  Director de Compras, C. Pedro Armando Coronado Luna;  no encontrándose el Representante del Órgano Interno de Control de Oficialía Mayor.

Dado que se cuenta con la presencia del Director General de Adquisiciones, el Director de Compras  y los representantes del  CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES y  FISCALÍA GENERAL ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA; piden a los presentes registrar su asistencia en la lista que para tal efecto se les proporciona e informa que en este concurso se invitaron a participar a las siguientes compañías: ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.;CASA PLARRE, S.A. DE C.V.;COMERCIALIZADORA  ALFIN, S.A. DE C.V.;COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.;CRIME LAB, S.A. DE C.V.;CYBER ROBOTIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V.;DE LA VEGA Y ORTEGA  SALVADOR;DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A DE C.V.;DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.;EDUTELSA, S.A. DE C.V.;EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V.;EL CRISOL, S.A. DE C.V.;ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A;EQUIPOS BIOQUIMICOS DE SAN LUIS, S. DE R.L. DE C.V.;EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS S.A DE C.V.;FRESENIUS KABI MEXICO,S.A. DE C.V.;GONZALEZ CASTILLO EDGAR JOSE;GRUPO HIROLMA, S. DE R.L. DE C.V.;GRUPO TAMOHI DEL  CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.;HEMOSER, S.A. DE C.V.;IKASI, S.A. DE C.V.;INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.;INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R.L. DE C.V.;IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.;LEON GONZALEZ RAUL;LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.;MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.;MAPE+TZIN S.A. DE C.V.;MARUN LAMAR ADRIANA REGINA;MEDICA SILLER, S.A. DE C.V.;ORELLANA CENTENO MAURICIO;ORGYMET S.A DE C.V.;PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.;PROQUICEN, S.A. DE C .V.;QUIMICA MEDICA DIAGNOSTICA INTEGRAL, S.A DE C.V.;QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL;REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.;RELLIANT MEDICAL, S.A. DE C.V.;REPRESENTACIONES MEDICAS  Y DE LABORATORIOS DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.;ROYAL PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.;SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.;TECNOLOGIA INTEGRAL PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.;TECNOLOGIA MEDICA INTERAMERICANA, S.A. DE C.V.;URIBE ALVAREZ TOSTADO JOSE MIGUEL;VITASANITAS, S.A. DE C.V.;VP INGENIERIA Y SERVICIOS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.;YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO.

Encontrándose presentes 08 ocho proveedores de los 47 CUARENTA Y SIETE  invitados: QUÍMICA MÉDICA DIAGNÓSTICA INTEGRAL,S.A. DE C.V.  representada  por el C. VÍCTOR MANUEL RANGEL BLANCO, URIBE ALVAREZ TOSTADO JOSE MIGUEL  representado  por EL MISMO, REPRESENTACIONES MEDICAS  Y DE LABORATORIOS DE GUADALAJARA, S.A DE C.V  representada  por la  C. ELSA VERÓNICA VEGA CONTRERAS, EL CRISOL,S.A. DE C.V. representado  por la C.ELIZABETH ROCHA MÁRQUEZ CRIME LAB, S.A. DE C.V representado  por el  C. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GARCÍA,  IVG COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.  representado  por el  C. RAUL ALDAPE GARCÍN, ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.;  representado  por el  C. RICARDO ALBERTO FIGUEROA HERNÁNDEZ, , ORGYMET S.A DE C.V.;  representado  por el  C. RODRIGO RAMOS REGIL,

Enseguida se ordena la transcripción de todas y cada una de las preguntas formuladas por los participantes, para que en este acto las conteste los  C.JOSÉ LUIS LLANAS RIVERA, REPRESENTANTES DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES,  LA C.VERÓNICA EDITH SALAZAR PÉREZ, ROSA MARÍA RICO PESCADOR,MARÍA GUADALUPE GUTIÉRREZ VÁZQUEZ,MARA EVANGELINA GAMBOA MONREAL, C.MANUEL CERVANTES OLVERA,JOSÉ OMAR RODRÍGUEZ GUERRA,JOSE ARMANDO ORDAZ FLORESL,  REPRESENTANTES DE LA  FISCALÍA GENERAL ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

- FAVOR DE AHACER CASO OMISO AL INCISO “H” DEL PUNTO NUMERO 6 DE LAS BASES “ Escrito bajo protesta de decir verdad que las muestras…….”

El proveedor QUÍMICA MÉDICA DIAGNÓSTICA INTEGRAL,S.A. DE C.V. representada en este evento por el C. VÍCTOR MANUEL RANGEL BLANCO, quien manifiesta que NO envió preguntas vía correo electrónico.

El proveedor REPRESENTACIONES MEDICAS  Y DE LABORATORIOS DE GUADALAJARA, S.A DE C.V representada en este evento por la C. ELSA VERÓNICA VEGA CONTRERAS, quien manifiesta que NO envió preguntas vía correo electrónico.

El proveedor EL CRISOL,S.A. DE C.V. representado en este evento por la C. ELIZABETH ROCHA MÁRQUEZ, quien envió sus preguntas vía correo electrónico.

PARTIDA 0236-8

1.-¿El refrigerador ofertado puede ir de un rango de temperatura de 2 a 8 °C?

R.-NO, FAVOR DE APERGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

2.¿Las dimensiones deben ser exactamente como la piden? ¿pueden variar las dimensiones?

R.-PUEDEN VARIAR SIEMPRE Y CUANDO SEA LA CAPACIDAD SOLICITADA.

3.-Se solicita a la convocante de aceptar un tiempo de entrega de 60 días naturales para las partidas

| 0227-5 | MICROCENTRÍFUGA. TIPO SPROUT. COLOR VERDE. 100-240 VOLTS. | PIEZA | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0236-8 | REFRIGERADORES DE LABORATORIO.TIPO VR17. DIMENSIONES EXTERNAS (MM) ALTO: 1888 ANCHO: 720 PROF: 697 NO. PUERTAS: 1 NO.PARRILLAS: 4. RANGO TEMPERATURA (ºC) 0°C A 7°C. CONSUMO ENERGÍA (KWH/24H) 3.291 REVCO02050 | PIEZA | 5 |

R.-NO SE ACEPTA SIN EMBARGO EN ESTE EVENTO SE AMPLÍA A 30 DÍAS NATURALES.

El proveedor IVG COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V. representado en este evento por el C. RAUL ALDAPE GARCÍN, quien envió sus preguntas vía correo electrónico.

1.-Pregunta:  Solicitamos amablemente a la convocante aclarar en el punto 6 inciso h de las bases, aclarar a que se refiere con las especificaciones y los tipos y composiciones de las telas solicitadas para cada partida, favor de aclarar si se debe entregar este escrito en la propuesta económica.

R.-NO, ESTA PREGUNTA SE CONTESTÓ EN LAS ACLARACIONES.

El proveedor ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.; representado en este evento por el C. RICARDO ALBERTO FIGUEROA HERNÁNDEZ, quien envió sus preguntas vía correo electrónico.

PREGUNTA NO. 1

Para la partida con folio 0228-6, se desea que la convocante amplié especificaciones técnicas de Microscopio Binocular, y a la vez  considere aceptar propuestas de características superiores como las siguientes:

Condensador estándar PARA AUMENTOS DE 4X – 100 X.

El asa vertical integrada permite transportar fácilmente el microscopio y hueco delante del estativo que, combinado con el asa, permite transportarlo con ambas manos, de forma más segura.

Que cuente con una fuente de alimentación integrada USB para suministro de energía a cámara digital de microscopio con alimentación USB DE 5 V/1.5ª.

Iluminación por LED diseñada para proporcionar una luz uniforme sobre el campo visual completo sin necesidad de ajustes.

Cámara digital para microfotografía con estación de trabajo incluida.

Es posible que acepten estas especificaciones?

R.-SI, SE ACEPTAN CARACTERÍSTICAS IGUALES Ó MAYORES SIEMPRE Y CUANDO SE INCLUYA LO SOLICITADO ORIGINALMENTE EN BASES.

El proveedor ORGYMET S.A DE C.V.; representado en este evento por el C. RODRIGO RAMOS REGIL, quien manifiesta que NO envió preguntas vía correo electrónico.

El proveedor CRIME LAB,S.A DE C.V.; representado en este evento por el C.JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GARCÍA, quien manifiesta que NO envió preguntas vía correo electrónico.

El proveedor URIBE ALVAREZ TOSTADO JOSE MIGUEL  .; representado en este evento por el MISMO, quien manifiesta que NO envió preguntas vía correo electrónico.

NOTA: EN ESTE ACTO SE LES OTORGO EL USO DE LA PALABRA A TODOS LOS PROVEEDORES PRESENTES LOS CUALES NO PRESENTARON NINGUNA DUDA O PREGUNTA.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, firmando de conformidad los que en ella intervinieron, siendo las 09:50 horas de la fecha.

| N O M B R E | F I R M A |
| --- | --- |
| C. MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES |  |
| C. PEDRO ARMANDO CORONADO LUNA DIRECTOR DE COMPRAS |  |
| C. JOSÉ LUIS LLANAS RIVERA REPRESENTANTE DE LA CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES |  |
| C. VERÓNICA EDITH SALAZAR PÉREZ REPRESENTANTE DE LA FISCALÍA GENERAL ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |  |
| C.ROSA MARÍA RICO PESCADOR REPRESENTANTE DE LA FISCALÍA GENERAL ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |  |
| C.MARÍA GUADALUPE GUTIÉRREZ REPRESENTANTE DE LA FISCALÍA GENERAL ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |  |
| C.MARA EVANGELINA GAMBOA MONREAL REPRESENTANTE DE LA FISCALÍA GENERAL ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |  |
| C.JOSE ARMANDO ORDAZ FLORESL REPRESENTANTE DE LA FISCALÍA GENERAL ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |  |
| C.MANUEL CERVANTES OLVERA,JOSÉ OMAR RODRÍGUEZ GUERRA,JOSE ARMANDO ORDAZ FLORESL REPRESENTANTE DE LA FISCALÍA GENERAL ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |  |
| C JOSÉ OMAR RODRÍGUEZ GUERRA REPRESENTANTE DE LA FISCALÍA GENERAL ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |  |
| QUÍMICA MÉDICA DIAGNÓSTICA INTEGRAL,S.A. DE C.V. C.VÍCTOR MANUEL RANGEL BLANCO |  |
| REPRESENTACIONES MEDICAS Y DE LABORATORIOS DE GUADALAJARA, S.A DE C.V C.ELSA VERÓNICA VEGA CONTRERAS |  |
| EL CRISOL,S.A. DE C.V. C.ELIZABETH ROCHA MÁRQUEZ |  |
| IVG COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V. C.RAUL ALDAPE GARCÍN |  |
| ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.; C. RICARDO ALBERTO FIGUEROA HERNÁNDEZ |  |
| ORGYMET S.A DE C.V.; C.RODRIGO RAMOS REGIL |  |
| CRIME LAB,S.A. DE C.V. C.JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GARCÍA |  |
| URIBE ALVAREZ TOSTADO JOSE MIGUEL |  |